ICS 67.060

X28

备案号：

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ XXXX—2010

商场、大型超市安全经营规范

Safety operation standard for department store and hypermarket

（征求意见稿）

2010-XX-XX发布

2010-XX-XX实施

国家安全生产监督管理总局 发布

AQ

- 前    言

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员（SAC/TC 288）会归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

商场、大型超市安全经营规范

  - 范围

本标准规定了商场、大型超市开展安全经营的总体原则、管理模式和要求。

本标准适用于商场、大型超市开展安全经营标准化工作以及相关方的咨询、支持、服务和评审。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50016   建筑设计防火规范

《零售商促销行为管理办法》 商务部、国家发展和改革委员会、公安部、国家税务总局、国家工商行政管理总局

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

商场 department store

一个建筑内经营若干大类商品，实行统一管理(含统一物业管理)，分区销售，满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业态。

大型超市 hypermarket

通常指实际营业面积在6000m2以上，品种齐全，满足顾客一次性购齐的零售店。

安全经营标准化 safety operation standardization

商场、大型超市分析经营安全风险，建立预防机制，健全科学的安全经营产责任制、安全经营管理制度和操作规程，各生产环节和相关岗位的安全工作符合法律、法规、规章、规程、标准等规定，达到和保持一定的标准，并持续改进、完善和提高，始终处于安全经营的良好状态，控制经营安全风险。

要素 element

安全经营管理中的关键因素。

风险 risk

发生特定危险、有害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。

风险评价 risk evaluation

评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。

资源 resource

是指实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。

重点设施、部位 emphasis facility/part

对安全经营起关键作用的设施、部位。

危害因素 harm element

可能会导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的危险、有害根源或状态。

危害辨识 harm identification

识别危害因素存在并确定其性质的过程。

  - 原则

商场、大型超市应结合自身特点，依据本标准的要求，建立与保持安全经营标准化系统。

    - 安全经营标准化系统的建设，应注重科学性、规范性和系统性，立足于危害因素辨识和风险评价，立足于隐患治理，充分体现风险管理和预防事故发生的思想，并与商场、大型超市其他方面的管理有机结合。

    - 安全经营标准化的创建，应确保全员参与，通过有效方式实现信息的交流和沟通，反映商场、大型超市自身生产特点及安全绩效的持续改进和提高。

  - 商场、大型超市安全经营要素

    - 销售

应建立健全的商品安全销售管理制度，设立相应的管理机构和专门人员负责，对商品的进货渠道，品种、品质，标签、标示、保质期以及商品销售对环境的要求等环节严格把关，确保商品的安全销售。

      - 商品的进货渠道

商品都应是正规渠道进货，商品批发商的销货凭证与商品零售商的进货凭证应有统一格式和内容。采取商品进货采、审、验三者负责制，把好商品质量关。验收商品时，必须检查相关的检验报告、合格证、生产日期、保质期等，对缺证商品不准接受。商品质量不仅在供货商品送货时验收，还应设立门店收货验查和商品上柜验查责任制。并且对名烟、名酒、食品、化妆品等商品保质期设立台帐，要求理货员经常查验、确保销售商品的质量。

      - 商品的标签、标志

销售的商品应该具备完整的标签、标志。不同类别的商品应符合其标签标志管理规范的要求。

      - 商品的保质期

定期检查销售商品标签或标志所注的有效保质期，超过保质期的商品必须作下架处理。

      - 商品对销售环境的要求

根据销售商品的特性，配备满足商品销售期间相应的环境要求，如湿度、空间、视角等。

    - 促销

      - 执行《零售商促销行为管理办法》，保障消费者安全

        - 促销活动具备相应的安全设备和管理措施，保证安全通道畅通。

        - 开业、节庆、店庆等大型促销活动有安全应急预案。

        - 促销期间保证良好购物秩序，防止交通拥堵、秩序混乱等问题发生。

        - 开业、节庆、店庆等大型促销活动按规定备案。

    - 消防

      - 建筑防火要求应符合GB 50016的规定。

      - 消防制度健全并有效执行

        - 有健全的消防安全管理制度和消防部门认可文件。

        - 设有负责消防的管理部门，并配备相应的专业人员。

        - 有消防应急预案。

        - 实行消防责任制并落实到个人。

        - 对全体员工进行消防知识培训，定期进行演练，有详细记录。

        - 建立消防档案，一年内无任何火灾事故。

      - 消防设施适当，记录完整

        - 保证建筑物和设备设施的牢固稳定，保证电力系统的安全运行，有相应的检查记录。

        - 按规定配备消防设施、器材，定期检查，维护管理，保持完好，并有记录。

        - 配备电力应急设备，在出入口、紧急通道、主要通道装置应急灯。

        - 安全通道出口数量、疏散距离等符合国家标准，并保持畅通。

    - 设备设施

      - 经营场所设备符合安全要求

        - 货架由易清洗、有韧性材料制作，符合安全标准。

        - 地面平整，必须分出高低层次的，高低部分过渡平缓，台阶式过渡有醒目提示。

        - 地面选择防滑、防压、承重、耐磨、易清洗材料铺设。

        - 墙面布景悬挂不超过墙壁承重能力。

      - 购物通道通畅，标示明确

        - 通道垂直平行交叉布局，宽度主通道不低于2.4m，辅通道不低于1.5m，并保持各个方向通畅。

        - 在安全出口、电梯、出入口、通道等设施设置疏散标志、导向标志、警示标志以及告知性标志，对顾客给予引导、提示。

    - 企业安保

      - 制度完善，设施到位。

        - 治安管理部门健全，安全防范制度完善，有处理突发事件预案。

        - 有专职治安管理负责人。

        - 遵循“顾客安全第一”的理念，培养员工处置突发事件的能力，定期演练预案并有记录。

        - 配备监控装置等防盗防抢设施，保证企业及消费者财产安全。

    - 危害识别、风险评价与控制

      - 总则

危害因素辨识、风险评价是一个不间断的过程，是安全管理工作的核心。商场、大型超市的各层负责人对本单位的危害辨识、风险评价工作负责，应不间断地组织危害识别、风险评价工作。识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进行科学的评价分析，确定危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降到最低或控制在可以承受的程度。

      - 危害辨识，风险评价实施

主管安全经营的负责人应直接负责危害辨识、风险评价工作。组织建立危害识别、风险评价实施程序或指导书。明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评估方法制定合理的评价准则。成立评价组织，进行危害识别、风险评价，确定风险等级。商场、大型超市的各级管理人员、从业人员应积极参与危害识别、风险评估工作和风险控制。

      - 范围与评价方法

        - 风险评价的范围应包括：

a)规划、设计和建设、运行等阶段；

b)常规和非常规的活动；

c)事故及潜在的紧急情况；

        - 可根据评价对象，选择有效、可行、科学的危害辨识、风险评价方法进行风险评价。采用的评价方法应该：

a)依据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是切实可行，具有可操作性；

b)与生产运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；

c)为确定设施要求、识别培训需求和开展风险控制提供输入信息。

      - 危害辨识、风险评价

        - 制定评价准则时，应依据：

a)有关安全法律、法规要求；

b)行业的设计规范、技术标准；

c) 商场、大型超市的安全管理标准、技术标准；

d)合同规定；

e) 商场、大型超市的安全生产方针和目标等。

        - 应依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。逐级找出本部门的重大风险，由商场、大型超市安全经营最高决策机构或领导小组对各基层上报的重大风险进行评估，确定出商场、大型超市的重大风险，记录重大风险，确定风险控制措施，制定管理方案。

        - 在确定重大风险时，应考虑：

a)有关法规、标准的要求；

b)风险发生的可能性和后果的严重性；

c) 商场、大型超市的声誉和社会关注程度等。

      - 风险控制与隐患治理

        - 应根据风险评价的结果选定的风险控制措施加以落实，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。

选择的控制措施应包括：

a)工程技术措施，实现本质安全；

b)管理措施，规范安全管理；

c)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

d)个体防护措施，减少职业伤害。

        - 对重大风险中确定为隐患项目的，应在治理前采取临时控制措施，保证生产经营的安全。隐患治理项目应该：

a)对事故隐患做到“四定”(即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限)。

b) 商场、大型超市无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向商场、大型超市隶属的直接主管部门和当地政府报告。

c)对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停止运营。

d)对隐患治理完成后对整改情况进行验证和效果评价。

        - 应建立隐患治理档案包括：

a)评价报告与技术结论；

b)隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

c)治理时间表和责任人；

d)治理完成报告。

e)治理效果评价

        - 应将风险评价的结果及对重大风险所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。

      - 风险信息更新

        - 应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。

当有下列情形发生时，批发零售企业应及时进行风险评价：

a)新的或变更的法律法规或其他要求；

b)操作变化或工艺改变；

c)新建、改建、扩建、技改项目；

d)有对事故、事件或其他信息的新认识;

e)机构发生大的调整。

    - 应急响应与事故

      - 应急救援组织

应建立应急指挥系统，实行分级管理，明确应急指挥系统的职责

      - 应急救援器材

应按国家有关规定根据生产过程的风险配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。。建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。

      - 应急救援预案与演练

        - 应针对潜在事件和突发事故，制编制应急救援预案。

        - 应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性。

        - 应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。

        - 应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。

      - 抢险救护与事故报告

        - 应制订事故报告制度和程序。

        - 发生生产安全事故后，应按规定和程序报告本单位有关负责人及有关部门。

        - 负责人接到事故报告后，应迅速启动应急救援预案，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门，履行及时如实报告安全生产事故的法定义务。

      - 事故调查和处理

        - 发生生产安全事故后，商场、大型超市应当按照国家有关法规的要求，按照事故的不同类别、等级，组建事故调查组，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。商场、大型超市明确事故调查人员的能力、职责与权力。

        - 事故调查处理应实事求是、尊重科学，按照“四不放过” (事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)的原则进行处理。

        - 事故分析应包括整理分析有关证据、资料，确定事故发生的时间、地点、经过，确定事故的直接原因和间接原因，事故责任分析等。

        - 事故调查处理提出的预防措施应包括工程技术措施、培训教育措施和管理措施。

        - 事故调查组负责编制事故调查报告，包括事故基本情况，事故经过，原因分析，事故教训及预防措施，事故责任分析及对事故责任者的处理意见等。

        - 应建立事故台帐。内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容。

    - 从业人员培训教育及能力

应对从业人员确认其称职程度，对其进行安全经营教育，保证从业人员掌握本职工作所需的安全经营知识、安全操作技能及事故预防和应急处理能力，熟悉有关的安全经营规章制度和安全操作规程，并确认其技能和能力符合岗位要求。未经安全生产教育或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。

      - 日常安全教育

应开展以班组为单位的安全活动。安全活动应有针对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化场。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。对活动时间、形式、内容、要求应有明确规定。商场、大型超市管理负责人和安全经营产管理人员应对安全活动进行检查、签字。商场、大型超市各级管理人员应定期参加班组安全活动。

      - 培训教育管理

        - 应确定安全培训教育的主管部门，各级负责人对本单位的安全教育工作负责，为安全培训教育提供相应的资源保证。各级安全、人事、教育部门负责组织实施安全教育培训工作，编制安全教育教材和安全活动学习材料。

        - 应健全安全培训教育制度。安全教育培训工作应依据国家、地方及行业的规定及岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。各级单位和部门应确定本单位的安全培训教育的责任人。

        - 各级单位应建立从业人员的安全培训教育档案实施分级管理，做好安全培训教育记录。

        - 安全培训教育主管部门应对培训效果进行评价，对安全教育培训工作的开展进行检查实施奖惩。

        - 应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。

参考文献

[1] 《零售商供应商公平交易管理办法》中华人民共和国商务部

[2] 《产品质量法》 全国人大常委会

[3]  GB/T 18883    室内空气质量标准