附件2：检测方法及残留限量

畜禽产品检测方法及残留限量

| 化合物 Compound | 动物/组织 Species/Matrix | 检测方法 Laboratory Methods （推荐方法） | 检测限(或定量限) Detection or Quantification Limit (g/kg或g/L） | 残留限量 MRL（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β-受体激动剂 β-agonists | 猪/肝 Pig/Liver | 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-18-2008） | 1 | 不得检出 ND |
|  | 猪/尿 Pig/Urine | 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-11-2008） | 1 | 不得检出 ND |
| 克仑特罗 Clenbuterol | 猪/肝 Pig/Liver | 酶联免疫法ELISA； 气相色谱质谱法GC-MS（1031号公告-3-2008） 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-18-2008） | 1 | 不得检出 ND |
|  | 猪/尿 Pig/Urine | 酶联免疫法ELISA； 气相色谱质谱法GC-MS（1031号公告-3-2008） 气相色谱质谱法GC-MS（1025号公告-16-2008） 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-11-2008） | 1 | 不得检出 ND |
| 地美硝唑/甲硝唑 Dimetridazole/ Metronidazole | 猪/肉 Pig/Muscle | 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-2-2008） | 0.2 | 不得检出 ND |
| 卡巴氧残留标示物 Carbadox Marker Residue | 猪/肝 Swine/Liver | 高效液相色谱法HPLC（781号公告-3-2006） | 10(定量限) | 不得检出 ND |
| 硝基呋喃类代谢物 Nitrofuran Metabolites （AOZ、AMOZ、AHD、SEM） | 猪/肉 Pig/Muscle | 酶联免疫法ELISA； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（781号公告-4-2006） | 1 | 不得检出 ND |
| 喹乙醇残留标示物 Olaquindox Marker Residue | 猪/肉 Pig/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（781号公告-3-2006） | 4（定量限） | 4 |
| 四环素类 Tetracyclines | 猪/肉 Pig/Muscle- | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（958号公告-2-2007）； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-12-2008） | 15 | 100 |
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 猪/肉 Pig/Muscle | 酶联免疫法ELISA 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-14-2008） | 20 | 100 |
| 磺胺类 Sulphonamides | 猪/肉 Pig/Muscle | 酶联免疫法ELISA 高效液相色谱法HPLC 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-23-2008） | 20 | 100 |
| 氯霉素 Chloramphenicol | 鸡/肝 Chicken/Liver | 酶联免疫法ELISA； 气相色谱质谱法GC-MS（781号公告-1-2006）； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（781号公告-2-2006） | 0.3 | 不得检出 ND |
|  | 鸡/肉 Chicken/ Muscle | 酶联免疫法ELISA； 气相色谱法GC（ 1025号公告-21-2008）； 气相色谱质谱法GC-MS（781号公告-1-2006）； 液相色谱质谱法HPLC-MS-MS（781号公告-2-2006） | 0.3 | 不得检出 ND |
| 地美硝唑/甲硝唑 Dimetridazole/ Metronidazole | 鸡/肝 Chicken/Liver | 高效液相色谱法HPLC（236号公告） | 1 | 不得检出 ND |
| 磺胺类 Sulphonamides | 鸡/肝 Chicken/Liver | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（[2001]38号） 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-23-2008） | 20 | 100 |
| 硝基呋喃类代谢物 Nitrofuran Metabolites （AOZ、AMOZ、AHD、SEM） | 鸡/肉 Chicken/ Muscle | 酶联免疫法ELISA； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（781号公告-4-2006） | 1 | 不得检出 ND |
| 四环素类 Tetracyclines | 鸡/肉 Chicken/Muscle | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（958号公告-2-2007）； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-12-2008） | 15 | 100 |
| 泰乐菌素 Tylosin | 鸡/肉 Chichen/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（958号公告-5-2007） | 20 | 200 |
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 鸡/肝 Chichen/ Liver | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-14-2008） | 20 | 100 |
| 磺胺类 Sulphonamides | 鸡/肉 Chichen/Muscle | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（[2001]38号）； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-23-2008） | 20 | 100 |
| 氯羟吡啶 Clopidol | 鸡/肉 Chicken/Muscle | 高效液相色谱法HPLC（[2001]38号） | 50 | 5000 |
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 鸡/蛋 Chichen/Egg | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（781号公告-6-2006） | 10 | 不得检出 ND |
| 类固醇 Steroids | 牛/肝 Cattle/Liver | 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1031号公告-1-2008） | 0.5 | 不得检出 ND |
| 阿维菌素类 Avermectins | 牛/肉 Cattle/Muscle | 酶联免疫法ELISA； 高效液相色谱法HPLC（1025号公告-5-2008）； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-5-2008） | 2 | 10 |
| 青霉素类 Penicillins | 牛/奶 Bovine/Milk | 快速筛选试剂盒（微生物法） 微生物法Microscreen（[2003]236号） 高效液相色谱法HPLC（781号公告-11-2006） | 4 | 10 |
| 链霉素 Streptomycin | 牛/奶 Bovine/Milk | 微生物法Microscreen 酶联免疫法ELISA | 30 | 200 |
| 磺胺类 Sulphonamides | 牛/奶 Bovine/Milk | 酶联免疫法ELISA； 液相色谱质谱法LC-MS-MS（781号公告-12-2006） | 5 | 100 |
| 四环素类 Tetracyclines | 牛/奶 Bovine/Milk | 酶联免疫法ELISA | 10 | 100 |
| 氯霉素 Chloramphenicol | 羊/肉 Ovine/Muscle | 酶联免疫法 ELISA； 气相色谱质谱法GC-MS 液相色谱质谱法HPLC-MS-MS | 0.3 | 不得检出 ND |
| 磺胺类 Sulphonamides | 羊/肉 Ovine/Muscle | 酶联免疫法 ELISA 高效液相色谱法HPLC 液相色谱质谱法LC-MS-MS | 50 | 100 |