食品安全国家标准

食品微生物学检验  罐头食品商业无菌检验

National food safety standard

Food micrbiological examination：Examination of commercial sterilization of canned food

2011-××-××发布

2011-××-××实施

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国卫生部   发布

GB 4789.26－2011

- 前   言

本标准代替GB/T 4789.26－2003《食品卫生微生物学检验　罐头食品商业无菌的检验》。

本标准与GB/T 4789.26－2003相比主要变化如下：

——修改了标准的中英文名称；

——修改了规范性引用文件；

——删除了对于审查生产操作记录和抽样方法的要求；

——修改了检验步骤；

——修改了培养基和试剂；

——修改了罐头内容物接种培养程序并归入资料性附录B；

——将原附录B罐头密封性检验方法，变更为资料性附录Ｃ。

本标准的附录A为规范性附录。附录B、C为资料性附录。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

——GB/T 4789.26－89、GB/T 4789.26－94、GB/T 4789.26－2003。

食品安全国家标准

食品微生物学检验  罐头食品商业无菌检验

  - 范围

本标准规定了罐头食品商业无菌检验的基本要求，操作程序和结果判定。

本标准适用于各种密封容器包装的，经过适度的热杀菌后达到商业无菌，在常温下能较长时间保存的罐头食品。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4789.12　食品卫生微生物学检验　肉毒梭菌及肉毒毒素检验

GB 8950　罐头厂卫生规范

GB/T 10786　罐头食品的检验方法

3　术语和定义

3.1　罐头食品的商业无菌  commercial sterilization of canned food

罐头食品经过适度的热杀菌以后，不含有在常温下能在其中繁殖的微生物，也不含有致病微生物，这种状态称作商业无菌。

3.2　密封  hermatical seal

食品容器经密闭后能阻止微生物进入的状态。

3.３　胖听  Swell

由于罐头内微生物活动产生气体或由于其他物理、化学原因，形成正压，使包装外凸的现象。

3.４　泄漏  leakage

罐头密封结构有缺陷，或由于外力而破坏密封，或罐壁腐蚀而穿孔致使微生物侵入的现象。

3.５　低酸性罐头食品  low acid canned food

除酒精饮料以外，凡杀菌后平衡pH值大于4.6、水活性值大于0.85的罐头食品，原来是低酸性的水果、蔬菜或蔬菜制品，为加热杀菌的需要而加酸降低pH值的，属于酸化的低酸性罐头食品。

3.６　酸性罐头食品  acid canned food

指杀菌后平衡pH值等于或小于4.6的罐头食品。pH值小于4.7的番茄、梨和菠萝以及由其制成的汁，以及pH值小于4.9的无花果都算作酸性食品。

4　设备和材料

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其他设备和材料如下：

4.1　冰箱：2 ℃～5 ℃。

4.2　恒温培养箱：30 ℃±1 ℃；36 ℃±1 ℃；55 ℃±1 ℃。

4.3　电位pH计，精确度应在已知缓冲液的0.1pH单位之内。

4.4　显微镜：10×～100×。

4.5　细菌用bacti-dise开罐器和罐头打孔器；（罐头食品细菌学检查首选的开罐器是由一根在末端装有穿刺装置的金属杆及在杆上装有的由螺丝钉固定的可以滑动的三角形刀片组成。相比其他类型的开罐器，它的优点是不易损坏卷边结构，不会影响后续密封性检查）。

4.6　电子秤或台天平。

4.7　超净工作台或百级洁净实验室。

4.8　恒温水浴箱：55 ℃±1 ℃。

5  培养基和试剂

5.1　溴甲酚紫葡萄糖肉汤：见附录A中A.1。

5.2　庖肉培养基：见附录A中A.2。

5.3　营养琼脂：见附录A中A.3。

5.4　酸性肉汤：见附录A中A.4。

5.5　麦芽浸膏汤：见附录A中A.5。

5.6　沙氏葡萄糖琼脂：见附录A中A.6。

5.7　小牛肝琼脂（不带蛋黄）：见附录A中A.7。

5.8  革兰氏染色液：见附录A中A.8。

5.9　二甲苯。

5.10　碘溶液：4%碘溶于70%酒精。

6  检验步骤

6.1  罐头准备

去除标签，在罐体上用防水的油性记号笔做好标记，并记录容器、编号、产品性状、泄露情况、是否有小孔或锈蚀、压痕、胖听及其他异常情况。

6.2  称重

用电子秤或台天平称重，1 kg及以下的罐头精确到1 g，1 kg以上的罐头精确到2 g。10 kg以上的罐头精确到10 g，并记录。

6.3　保温

6.3.1  取1个罐头置常温下保存作为对照，将其余样罐在36 ℃±1 ℃下保温14 d。保温过程中应每天检查，如有胖听或泄漏现象，应立即剔出作开罐检查。

6.3.2  保温结束时，再次称重，并记录，比较保温前后罐头重量有无变化。将所有罐头置于室温直至开罐检查。

6.4　开罐

6.4.1　如有胖听的罐头，则将罐头先置于2 ℃～5 ℃冰箱内冷藏数小时后开罐。

6.4.2　用冷水和洗涤剂清洗待检样罐的光滑面。自来水冲洗后用无菌毛巾擦干。以碘溶液浸泡消毒光滑面15 min后用无菌毛巾擦干，在密闭罩内点燃至表面残余碘溶液全部燃烧完。胖听罐头不能灼烧，以碘溶液浸泡消毒光滑面30 min后用无菌毛巾擦干。

6.4.3　在超净工作台或百级洁净实验室中开罐。带汤汁的罐头开罐前应适当振摇。使用无菌开罐器开启，开罐时不能伤及卷边结构，每一个罐头单独使用一个开罐器，不得交叉使用。立即在上方嗅闻气味，并记录。

注：严重胖听罐头可能会发生爆炸，喷出有毒物。可以采取一些预防措施来防止这类危险的发生，例如在胖听罐头上盖一条灭菌毛巾或者用一个无菌漏斗倒扣在罐头上。

6.5　留样

开罐后，用灭菌吸管或其他适当工具以无菌操作取出内容物至少30 mL（g）至灭菌容器内，保存2 ℃～5 ℃冰箱中，在需要时可用于进一步试验，待该批罐头得出检验结论后可弃去。开启后的罐头应进行适当的保存，以备日后容器检查时使用。

6.6　pH测定

6.6.1 样品处理

6.6.1.1 液态制品混匀备用，固相和液相分开的制品则取混匀的液相部分备用。

6.6.1.2 稠厚或半稠厚制品以及难以从中分出汁液的制品（比如：糖浆、果酱、蔬果浆类、果冻等）：取一部分样品在混合机或研钵中研磨，如果得到的样品仍太稠厚，加入等量的刚煮沸过的蒸馏水，混匀备用。

6.6.2 测定

将电极插入被测试样液中，并将pH计的温度校正器调节到被测液的温度，如果仪器没有温度校正系统，被测试样液的温度应调到20 ℃±2 ℃的范围之内，采用适合于所用pH计的步骤进行测定。当读数稳定后，从仪器的标度上直接读出pH，精确到0.05 pH单位。

同一个制备试样至少进行两次测定。两次测定结果之差应不超过0.1 pH单位。取两次测定的算术平均值作为结果，报告精确到0.05 pH单位。

6.6.3 分析结果

与同批中对照罐相比，比较是否有显著差异（pH值相差0.2以上）。

6.7　感官检查

在光线充足、空气清洁无异味的检验室中，将罐头内容物倾入白色搪瓷盘内，由有经验的检验人员对产品的组织、形态、色泽和气味等进行观察和嗅闻，用餐具或戴薄指套按压食品检查产品性状，鉴别食品有无腐败变质的迹象，同时观察罐体内部和外部的情况，并记录。

6.8　涂片染色镜检

6.8.1　涂片

取罐头样品进行涂片。带汤汁的罐头样品可用接种环挑取汤汁涂于载玻片上，固态食品可以直接涂片或用少量灭菌生理盐水稀释后涂片。待干后用火焰固定。油脂性食品涂片自然干燥并火焰固定后，用二甲苯流洗，自然干燥。

6.8.2　染色镜检

对上述涂片用结晶紫染色液进行单染色，干燥后镜检，至少观察5个视野，记录菌体的形态特征以及每个视野的菌数。与同批常温保存的对照样品进行对比，判断是否有明显的微生物增殖现象（平均每视野大于？为显著性差异）。

7　结果判定

样品经保温试验未出现泄漏；保温后开罐，经感官检验、pH值测定、涂片镜检，确证无微生物增殖现象，则可报告该样品为商业无菌。

样品经保温试验出现泄漏；或保温后开罐，经感官检验、pH值测定、涂片镜检，确证有微生物增殖现象，则可报告该样品为非商业无菌。

8　异常原因分析（选做项目）

若需核查罐头出现胖听、pH或感官异常、微生物增殖等原因，可取罐头内容物的留样按附录B进行接种培养并报告。

若需判定罐头是否出现泄漏，可取6.5中开启后的罐头按附录C进行密封性检查并报告。

附录A

（规范性附录）

培养基和试剂

A.1  溴甲酚紫葡萄糖肉汤

A.1.1  成分

| 蛋白胨 | 10.0 g |
| --- | --- |
| 牛肉浸膏 | 3.0 g |
| 葡萄糖 | 10.0 g |
| 氯化钠 | 5.0 g |
| 溴甲酚紫 | 0.04 g（或1.6％酒精溶液2.0 mL |
| 蒸馏水 | 1 000 mL |

A.1.2  制法

将上述各成分（溴甲酚紫除外）加热搅拌溶解，校正pH至7.0±0.2，加入溴甲酚紫，分装于带有小倒管的中号试管中，每管10 mL，121 ℃高压灭菌10 min。

A.2  庖肉培养基

A.2.1 成分

| 牛肉浸液 | 1000 mL |
| --- | --- |
| 蛋白胨 | 30.0 g |
| 酵母膏 | 5.0 g |
| 葡萄糖 | 3.0 g |
| 磷酸二氢钠 | 5.0 g |
| 可溶性淀粉 | 2.0 g |
| 碎肉渣 | 适量 |

A.2.2制法

A.2.2.1  称取新鲜除脂肪和筋膜的碎牛肉500 g，加蒸馏水1000 mL和1 moL/L氢氧化钠溶25.0 mL，搅拌煮沸15 min，充分冷却，除去表层脂肪，澄清，过滤，加水补足至1000 mL。加入除碎肉渣外的各种成分，校正pH至7.8±0.2。

A.4.2.2  碎肉渣经水洗后晾至半干，分装15 mm×150 mm试管约2 cm～3 cm高，每管加入还原铁粉0.1 g～0.2 g或铁屑少许。将上述液体培养基分装至每管内超过肉渣表面约1 cm。上面覆盖溶化的凡士林或液体石蜡0.3 cm～0.4 cm。121 ℃灭菌15 min。

A.3　营养琼脂

A.3.1 成分

| 蛋白胨 | 10.0 g |
| --- | --- |
| 牛肉膏 | 3.0 g |
| 氯化钠 | 5.0 g |
| 琼脂 | 15.0 g～20.0 g |
| 蒸馏水 | 1 000 mL |

A.3.2 制法

将除琼脂以外的各成分溶解于蒸馏水内，加入15%氢氧化钠溶液约2 mL，校正pH至7.2～7.4。加入琼脂，加热煮沸，使琼脂溶化。分装烧瓶或13 mm×130 mm试管，121 ℃高压灭菌15 min。

A.4　酸性肉汤

A.4.1  成分

| 多价蛋白胨 | 5.0 g |
| --- | --- |
| 酵母浸膏 | 5.0 g |
| 葡萄糖 | 5.0 g |
| 磷酸二氢钾 | 5.0 g |
| 蒸馏水 | 1 000 mL |

A.4.2  制法

将以上各成分加热搅拌溶解，校正pH至5.0±0.2，121 ℃高压灭菌15 min。

A.5  麦芽浸膏汤

A.5.1  成分

| 麦芽浸膏 | 15.0 g |
| --- | --- |
| 蒸馏水 | 1 000 mL |

A.5.2  制法

将麦芽浸膏在蒸馏水中充分溶解，滤纸过滤，校正pH至4.7±0.2，分装，121 ℃灭菌15 min。

A.6  沙氏葡萄糖琼脂

A.6.1 成分

| 蛋白胨 | 10.0 g |
| --- | --- |
| 琼脂 | 15.0 g |
| 葡萄糖 | 40.0 g |
| 蒸馏水 | 1 000 mL |

A.6.2 制法

将各成分在蒸馏水中溶解，加热煮沸，分装在烧瓶中，校正pH至5.6±0.2，121 ℃高压灭菌15 min。

A.7  小牛肝琼脂

A.7.1 成分

| 制取浸液用的肝 | 50.0 g |
| --- | --- |
| 制取浸液用的小牛肉 | 500.0 g |
| 月示 蛋白胨 | 20.0 g |
| 新蛋白胨 | 1.3 g |
| 胰蛋白胨 | 1.3 g |
| 葡萄糖 | 5.0 g |
| 可溶性淀粉 | 10.0 g |
| 等离子酪蛋白 | 2.0 g |
| 氯化钠 | 5.0 g |
| 硝酸钠 | 2.0 g |
| 明胶 | 20.0 g |
| 琼脂 | 15.0 g |
| 蒸馏水 | 1000 mL |

A.7.2制法

在蒸馏水中将各成分混合。于121 ℃灭菌15 min。最终pH应为7.3±0.2。或者，取97 g脱水商品制剂在1000 mL蒸馏水中。加热使溶解。在121 ℃灭菌15 min。

A.8 革兰氏染色液

A.8.1 结晶紫染色液

A.8.1.1 成分

| 结晶紫 | 1.0 g |
| --- | --- |
| 95%乙醇 | 20.0 mL |
| 1%草酸铵水溶液 | 80.0 mL |

A.8.1.2 制法

将结晶紫完全溶解于乙醇中，然后与草酸铵溶液混合。

A.8.2 革兰氏碘液

A.8.2.1 成分

| 碘 | 1.0 g |
| --- | --- |
| 碘化钾 | 2.0 g |
| 蒸馏水 | 300 mL |

A.8.2.2 制法

将碘与碘化钾先行混合，加入蒸馏水少许充分振摇，待完全溶解后，再加蒸馏水至300 mL。

A.8.3 沙黄复染液

A.8.3.1 成分

| 沙黄 | 0.25 g |
| --- | --- |
| 95%乙醇 | 10.0 mL |
| 蒸馏水 | 90.0 mL |

A.8.3.2 制法

将沙黄溶解于乙醇中，然后用蒸馏水稀释。

A.8.4 染色法

a) 涂片在火焰上固定，滴加结晶紫染液，染 1 min，水洗。

b) 滴加革兰氏碘液，作用 1 min，水洗。

c) 滴加 95％乙醇脱色约15 s～30 s，直至染色液被洗掉，不要过分脱色，水洗。

d) 滴加复染液，复染 1 min，水洗、待干、镜检。

附录B

（规范性附录）

罐头内容物接种培养

对需要接种培养的样罐（或留样），用灭菌的适当工具移出适量内容物，分别接种培养。要求55 ℃培养的，接种前应将培养基置55 ℃水浴中预热至恒温，接种后立即放入55 ℃恒温培养箱培养。

B.1　低酸性食品的培养（pH值大于4.6）

B.1.1 对低酸性食品，每罐接种4管预先加热到100 ℃并迅速冷却到室温的庖肉培养基内；同时接种4管溴甲酚紫葡萄糖肉汤。每管接种1 mL（g）～2 mL（g）样品(液体样品为1 mL～2 mL，固体为1 g～2 g，两者皆有时，应各取约一半)。培养条件见表B.1。并记录每管有无细菌生长。

表B.1　　低酸食品（pH值＞4.6）检验的各种培养基及培养条件

| 培养基 | 管数 | 培养温度（℃） | 培养时间（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 庖肉培养基 | 2 | 36 | 96～120 |
| 庖肉培养基 | 2 | 55 | 24～72 |
| 溴甲酚紫葡萄糖肉汤 | 2 | 55 | 24～48 |
| 溴甲酚紫葡萄糖肉汤 | 2 | 36 | 96～120 |

B.1.2 经过表B.1规定的培养条件培养后，如果没有微生物生长，则记录并弃去。

B.1.3 如果有微生物生长，以接种环沾取液体涂片，革兰氏染色镜检。如在溴甲酚紫葡萄糖肉汤管中观察到不同的微生物形态或单一的球菌、真菌形态，则记录并弃去。在庖肉培养基中未发现杆菌，培养物内含有球菌、酵母菌、霉菌或其混合物对于仅有杆菌的培养物，则记录并弃去。将溴甲酚紫葡萄糖肉汤和庖肉培养基各阳性管分别划线接种于2块小牛肝琼脂（不带蛋黄）或营养琼脂平板中，一块平板作需氧培养，另一平板作厌氧培养（如图B.1所示）。

B.1.4 挑取需氧培养中单个菌落，接种于营养琼脂小斜面，用于后续的革兰氏染色镜检；挑取厌氧培养中的单个菌落涂片，革兰氏染色镜检。挑取需氧和厌氧培养中的单个菌落，接种于庖肉培养基，进行纯培养。

B.1.5 挑取营养琼脂小斜面和厌氧培养的庖肉培养基中的培养物涂片镜检。

B.1.6 挑取纯培养中的需氧培养物接种于小牛肝琼脂（不带蛋黄）或营养琼脂平板中，进行厌氧培养；挑取纯培养中的厌氧培养物接种于小牛肝琼脂（不带蛋黄）或营养琼脂平板中，进行需氧培养。以鉴别是否为兼性厌氧菌。

B.1.7 如果需检测梭状芽孢杆菌的肉毒毒素，挑取典型菌落接种于庖肉培养基中作纯培养。36 ℃培养5 d，用于后续的肉毒毒素检验。热冲击实验。

B.2  酸性食品的培养（pH值小于或等于4.6）

B.2.1每罐接种4管酸性肉汤和2管麦芽浸膏汤。每管接种1 mL（g）～2 mL（g）样品(液体样品为1 mL～2 mL，固体为1 g～2 g，两者皆有时，应各取约一半)。培养条件见表B.2。并记录每管有无细菌生长。

表B.2　酸性食品（pH值≤4.6）的酸性肉汤和麦芽浸膏汤的接种

| 培养基 | 管数 | 培养温度（℃） | 培养时间（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸性肉汤 | 2 | 55 | 48 |
| 酸性肉汤 | 2 | 30 | 96 |
| 麦芽浸膏汤 | 2 | 30 | 96 |

B.2.2 经过表B.2中规定的培养条件培养后，如果没有微生物生长，则记录并弃去。

B.2.3 如果在30 ℃培养条件下在酸性肉汤或麦芽浸膏汤中有微生物生长，将各阳性管分别接种于2块营养琼脂或沙氏营养琼脂平板中，一块作需氧培养，另一块作厌氧培养。

B.2.4 如果在55 ℃培养条件下，酸性肉汤中有微生物生长，将各阳性管分别接种于2块营养琼脂平板，一块作需氧培养，另一块作厌氧培养（如图B.2所示）。对有微生物生长的平板进行染色涂片镜检，并报告镜检所见微生物型别。

B.2.5 挑取30 ℃需氧培养的营养琼脂或沙氏营养琼脂平板中的单个菌落，接种于营养琼脂小斜面，用于后续的革兰氏染色镜检。同时接种于酸性肉汤或麦芽浸膏汤进行纯培养。

挑取30 ℃厌氧培养的营养琼脂或沙氏营养琼脂平板中的单个菌落，接种于酸性肉汤或麦芽浸膏汤进行纯培养。

挑取55 ℃需氧培养的营养琼脂平板中的单个菌落，接种于营养琼脂小斜面，用于后续的革兰氏染色镜检。同时接种于酸性肉汤进行纯培养。

挑取55 ℃厌氧培养的营养琼脂平板中的单个菌落，接种于酸性肉汤进行纯培养。

B.2.6 挑取营养琼脂小斜面中的培养物涂片镜检。挑取30 ℃厌氧培养的酸性肉汤或麦芽浸膏汤培养物和55 ℃厌氧培养的酸性肉汤培养物涂片镜检。

B.2.7 将30 ℃需氧培养的纯培养物接种于营养琼脂或沙氏营养琼脂平板中进行厌氧培养，将30 ℃厌氧培养的纯培养物接种于营养琼脂或沙氏营养琼脂平板中进行需氧培养，将55 ℃需氧培养的纯培养物接种于营养琼脂中进行厌氧培养，将55 ℃厌氧培养的纯培养物接种于营养琼脂中进行需氧培养，以鉴别是否为兼性厌氧菌。

B.3  显微镜检查

对有细菌生长的培养管，取培养后的内容物的直接涂片，革兰氏染色镜检，记录观察到的细菌。

样品

庖肉培养基和溴甲酚紫葡萄糖肉汤

36 ℃±1 ℃，96～120 h	55 ℃±1 ℃，24～72 h或24～48 h

不生长	生长	不生长	生长

镜检	镜检

小牛肉肝琼脂（不含  	小牛肉肝琼脂（不含                                小牛肉肝琼脂（不含          小牛肉肝琼脂（不含

蛋黄）或营养琼脂	蛋黄）或营养琼脂	蛋黄）或营养琼脂	蛋黄）或营养琼脂

需氧36 ℃±1 ℃	厌氧36 ℃±1 ℃	需氧55 ℃±1 ℃	厌氧55 ℃±1 ℃

庖肉培养基	庖肉培养基

营养琼脂小斜面    庖肉培养基		营养琼脂小斜面    庖肉培养基

镜检	镜检

镜检    小牛肉肝琼脂（不含    小牛肉肝琼脂（不含	镜检     小牛肉肝琼脂（不含    小牛肉肝琼脂（不含

蛋黄）或营养琼脂	蛋黄）或营养琼脂	蛋黄）或营养琼脂      蛋黄）或营养琼脂

厌氧36 ℃±1 ℃	需氧36 ℃±1 ℃		厌氧55 ℃±1 ℃        需氧55 ℃±1 ℃

图B.1　低酸性食品培养程序

样品

酸性肉汤	麦芽浸膏汤

30 ℃

30 ℃	  55 ℃

不生长		生长                 不生长           生长	不生长	生长

营养琼脂或沙氏	   营养琼脂                                         营养琼脂或沙

葡萄糖琼脂	氏葡萄糖琼脂

需氧55 ℃

需氧30 ℃           厌氧30 ℃    	厌氧55 ℃	需氧30 ℃

厌氧30 ℃

营养琼脂    酸性肉汤或    酸性肉汤或     营养琼脂     酸性肉汤     酸性肉汤

小斜面      麦芽浸膏汤    麦芽浸膏汤     小斜面	营养琼脂    酸性肉汤或    酸性肉汤或

镜检                                                     小斜面     麦芽浸膏汤    麦芽浸膏汤

镜检

镜检     营养琼脂或沙    营养琼脂或沙     镜检     营养琼脂     营养琼脂        	营养琼脂或沙    营养琼脂或沙

氏葡萄糖琼脂    氏葡萄糖琼脂	厌氧55 ℃    需氧55 ℃   	             镜检	     氏萄糖琼脂      氏萄糖琼脂

厌氧30 ℃       需氧30 ℃		      厌氧30 ℃       需氧30 ℃

图B.2　酸性食品培养程序

B.4  结果分析

B.4.1如果在胖听的罐头里没有发现细菌的生长，胖听可能是由于内容物和包装发生反应产生氢气造成的。产生氢气的量随储存的时间长短和存储条件而变化。罐头填装过满也可能导致轻微的胖听，可以通过称重来明确旁听是否由于填装过满所致。

在直接涂片中看到有大量细菌的混合菌相，但是培养不生长，表明系装罐前发生地腐败。由于装罐前细菌生长的结果，产品有不正常的pH、气味和组织形态。

B.4.2 罐头密封性良好时，在36 ℃培养条件下若只有芽孢杆菌生长，且它们的耐热性不高于肉毒梭状芽孢杆菌则表明生产过程中加热不充分。

B.4.3 出现杆菌和球菌、真菌的混合菌落的生长表明罐头发生泄漏。开罐检查可能不会有明确的细菌学发现，但可以推测罐头发生泄漏。另外也有可能罐头完全没有加热，但在这种情况下同批产品的胖听率将很高。

B.4.4 在36 ℃或55 ℃溴甲酚紫葡萄糖肉汤培养观察产酸产气情况，如有产酸，表明是有嗜中温的微生物如嗜热耐酸芽胞杆菌或凝结芽胞杆菌或者嗜热微生物如嗜热脂肪芽胞杆菌生长。

在55 ℃的庖肉培养基上有细菌生长并产气，发出腐烂气味，表明罐头腐败是由嗜热厌氧梭状芽孢杆菌所致。

在36 ℃庖肉培养基上生长并产生带腐烂气味的气体，镜检可见芽孢，表明腐败可能是由肉毒梭状芽孢杆菌、产芽孢梭状杆菌，或产气荚膜梭菌引起的。有需要可以进一步进行肉毒毒素检测。

B.4.5 酸性食品的变质通常是由于无芽孢的乳杆菌和酵母所致。

一般pH低于 4.6的情况下不会发生由芽胞杆菌引起的变质，但有一种特例，变质的番茄酱或番茄汁罐头表现为平听，但有腐臭味，伴或不伴有pH降低，一般是由于需氧的芽胞杆菌所致。

B.5.6 许多罐头食品中含有嗜热菌，在正常的储存条件下不生长，但当产品暴露于较高的温度(50 ℃～55 ℃)下时，嗜热菌就会生长并引起腐败。嗜热耐酸芽胞杆菌和嗜热脂肪芽胞杆菌分别在酸性和低酸性的食品中引起平酸腐败。在55 ℃培养不会引起罐头外观的改变，但会产生臭味，伴有或不伴有pH值的降低。番茄、梨、无花果和菠萝等类罐头的腐败变质有时是由于巴斯德梭菌（一种能产酸产气的厌氧菌）引起。嗜热化糖梭状芽胞杆菌是一种嗜热厌氧菌，能够引起胖听和产品的腐烂气味。

嗜热厌氧菌也能产气，由于在细菌生长之后迅速分裂，可能混淆胖听是由于氢气引起的还是嗜热厌氧菌产气引起的。化学物分解将产生二氧化碳，尤其是集中发生在含糖和一些酸的产品如番茄酱、糖蜜、甜馅和高糖的水果的罐头中。这种分解速度随着温度上升而加快。

B.4.7 灭菌的真空包装和正常的产品直接涂片，分离出任何微生物应该怀疑是实验室污染。为了证实是否实验室污染，在无菌的条件下接种该分离出的活的的微生物到另一个正常的对照罐头，密封，在36 ℃培养14 d。如果发生胖听或产品变质，这些微生物就可能不是来自于原始样品。如果罐头仍然是平坦的，无菌操作打开罐头并按上述步骤做再次培养；如果同一种微生物被再次发现并且产品是正常的，认为该产品商业无菌，因为这种微生物在正常的保存和运送过程中不生长。

B.4.8 如果食品本身发生混浊，肉汤培养可能得不出确定性结论。这种情况需进一步培养以确定是否有细菌生长。

附录C

（资料性附录）

罐头密封性检验方法

洗涤方法？将已洗净的空罐，经36 ℃烘干，根据各单位的设备条件选择进行减压或加压试漏。

C.1　减压试漏

将烘干的空罐内小心注入清水至八、九成满，将一带橡胶圈的有机玻璃板妥当安放罐头开启端的卷边上，使能保持密封。启动真空泵，关闭放气阀，用手按住盖板，控制抽气，使真空表从0 Pa升到6.8×10４Pa（510 mmHg）的时间在1 min以上，并保持此真空度1 min以上。倾斜并仔细观察罐体，尤其是卷边及焊缝处，有无气泡产生。凡同一部位连续产生气泡，应判断为泄漏，记录漏气的时间和真空度，并在漏气部位做上记号。

C.2　加压试漏

用橡皮塞将空罐的开孔塞紧，同时将空罐浸没在盛水玻璃缸中，开动空气压缩机，慢慢开启阀门，使罐内压力逐渐加大，直至压力升至6.867×10４Pa并保持2 min。仔细观察罐体，尤其是卷边及焊缝处，有无气泡产生。凡同一部位连续产生气泡，应判断为泄漏，记录漏气开始的时间和压力，并在漏气部位做上记号。